Российская Федерация

Ростовская область

## Орловский район

## Собрание депутатов Курганенского сельского поселения

третьего созыва

### Решение

Об утверждении Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Курганенского  сельского поселения

Принято Собранием депутатов

Курганенского сельского поселения

третьего созыва 	               30.10. 2012 года

В целях обеспечения надежного и устойчивого обслуживания потребителей коммунальных услуг, снижения сверхнормативного износа объектов коммунальной инфраструктуры, в соответствии с Федеральным законом от 30.12.2004 г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»», Собрание депутатов Курганенского сельского поселения третьего созыва

РЕШАЕТ:

1. Разработать и утвердить муниципальную долгосрочную целевую Программу «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Курганенского сельского поселения на 2013-2020 годы (далее Программа) согласно приложению № 1, № 2 к настоящему решению.

2. Настоящее решение вступает в силу с момента официального обнародования.

Глава Курганенского

сельского поселения                                                     Н.В. Батманова

х.Курганный

30.10.2012 г.

№ 14

Приложение № 1

к решению Собрания депутатов

Курганенского сельского поселения

от 30.10.  № 14

ПРОГРАММА

КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ КУРГАНЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Содержание                                                                                                                                 стр.

Паспорт программы……………………………………………………………………………3

Введение………………………………………………………………………........................5

Нормативные документы, регламентирующие разработку и реализацию программы……………………………………………………………………………………. 6

Раздел 1.  Характеристика существующего состояния коммунальной инфраструктуры……………………………………………………………………………....7

Раздел 2.  Перспективы развития муниципального образования и прогноз спроса на коммунальные ресурсы……………………………………………………………………….7

2.1. Перспективные показатели численности и состава населения……………...................7

2.2. Перспективные показатели доходов населения………………………………………..7

2.3. Перспективная застройка поселения…………………………………………………....8

2.4. Прогноз спроса на коммунальные ресурсы………………………………….................9

Раздел 3. Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры…………………9

Раздел 4. Программа инвестиционных проектов, обеспечивающих достижение целевых показателей …………………………………………………………………………………....11

Раздел 5. Источники инвестиций, тарифы и доступность программы для населения……………………………………………………………………………………...13

Раздел 6. Улично-дорожная сеть …………………………………………………………….14

#### Раздел 7.Теплоснабжение …………………………………………………………………….14

Раздел 8. Связь…………………………………………………………………………………14

Раздел 9. Управление программой……………………………………………………………14

ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ

Наименование программы		Программа комплексного развития Курганен

на период 2013–2020 г.г.                            ского сельского поселения на период 2013–2020 г.г.

Основание для разработки		            Федеральный закон от 30.12.2004 г. № 210-ФЗ Программы					«Об основах регулирования тарифов организаций» коммунального комплекса»

Подпрограмма «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Федеральной целевой программы «Жилище»

##### Федеральный закон от 21.06.2007 г. №185 «О фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства»

Дата утверждения				2012 г.

программы

Муниципальный заказчик			Администрация Курганенского сельского

Программы	поселения

Разработчик Программы	 		Администрация  Курганенского сельского

поселения

Цели и задачи Программы		1. Обеспечение существенного прогресса в развитии основных секторов экономики поселения.

2. Повышение инвестиционной привлекательности территории.

3. Повышение уровня жизни и условий проживания населения.

4. Развитие социальной сферы: доступное образование, современное медицинское обслуживание, новое жилищное строительство и реконструкция жилого фонда.

5. Модернизация и развитие транспортной и инженерной инфраструктуры, современных средств связи.

6. Экологическая безопасность, сохранение и рациональное развитие природных ресурсов.

7. Обеспечение доступности для населения

стоимости жилищно – коммунальных услуг.

Сроки реализации программы 		2013 г.–2020 г.

Перечень разделов программы		1. Водоснабжение

2. Электроснабжение

3. Теплоснабжение

4. Газоснабжение

5. Капитальный ремонт многоквартирных

жилых домов

6. Приобретение коммунальной техники

7. Обращение с отходами производства и

потребления

8. Генеральный план и Правила землепользования и застройки на 2013 – 2020 годы.

Источники и объемы финан-		Общая стоимость проектов 2,513 млн. руб

сирования Программы			Источники финансирования:

Общий объем финансирования программы за

счет всех источников–2,513 млн. руб в т.ч.

Федеральный бюджет – 1,275 млн. руб

Фонд софинансирования расходов (областной

бюджет ) – 0,950 млн. руб

Резервный фонд (областной бюджет) – млн. руб

Местный бюджет – 0,288 млн. руб

| год | Общий объем финансирования | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2013 г. |  |  |  |  |
| 2014 г. |  |  |  |  |
| 2015 г. |  |  |  |  |
| 2016 г. | 0,503 декабрь | 0,255 декабрь | 0,190 декабрь | 0,58 декабрь |
| 2017 г. | 0,503 декабрь | 0,255 декабрь | 0,190 декабрь | 0,58 декабрь |
| 2018 г. | 0,503 декабрь | 0,255 декабрь | 0,190 декабрь | 0,58 декабрь |
| 2019 г. | 0,503 декабрь | 0,255 декабрь | 0,190 декабрь | 0,58 декабрь |
| 2020 г. | 0,503 декабрь | 0,255 декабрь | 0,190 декабрь | 0,58 декабрь |

Объемы финансирования уточняются ежегодно.

Ожидаемые конечные резуль-	            Снижение уровня физического износа обору-

таты реализации Программы		дования до 50 %.

Снижение количества аварийных ситуаций

на сетях 40 %.

Обеспечение качественных и количественных показателей коммунальных услуг в точках присоединения.

Снижение удельного потребления энергоносителей до нормативных

Снижение непроизводительных потерь при

транспортировке и выработке коммунальных

услуг до нормативного уровня.

Использование энергосберегающих технологий, оснащение потребителей приборами и системами учета расхода и регулирования энергоресурсов

При реализации программы значительно

уменьшится выброс вредных веществ в атмосферу и снизится водопотребление.

Система организации контроля		Контроль за выполнением программы воз-

за выполнением программы		лагается на Администрацию Курганенского сельского поселения

Введение

На территории Курганенского сельского поселения существуют проблемы важнейшими  из них являются:

1. Водоснабжение

2. Газоснабжение

3. Обращение с отходами производства и потребления

С помощью Программы Комплексного Развития можно решить эти вопросы.

Целью  и задачами Программы Комплексного Развития Курганенского сельского поселения на период 2013-2020 г.г. является:

|  | 1. Обеспечение надежности и эффективности поставки коммунальных ресурсов за счет реконструкции и модернизации систем коммунальной инфраструктуры 2. Обеспечение доступности для населения стоимости жилищно-коммунальных услуг |
| --- | --- |

Основной целью программы является обеспечение развития перспективного строительства и развитие систем инженерной инфраструктуры данного региона. При этом решаются следующие задачи:

- Увеличение объема подачи воды.

- Обеспечение надежного, бесперебойного оказания услуг потребителям.

- Снижение уровня износа основного оборудования.

- Обеспечение 90 % населения услугами централизованного водопровода.

- Реконструкция и капитальный ремонт сетей водоснабжения позволит снизить потери в сетях и количество аварийных ситуаций. В результате длительной эксплуатации сети водоснабжения оказались подвержены значительной коррозии и зарастанию. Реконструкция и капитальный ремонт водопроводных сетей позволит повысить пропускную способность трубопроводов, снизить затраты электроэнергии на транспортировку воды и эксплуатационные затраты на их ремонт.

Кроме того, вышеуказанные мероприятия позволят обеспечить более надежное бесперебойное снабжение потребителей водой, а строительство дополнительных сетей снижение себестоимости и тарифа на отпускаемую воду.

- С целью обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения Курганенского сельского поселения необходимо закрытие действующей несанкционированной свалки с дальнейшей рекультивацией занятых земель.

Проектом предлагается организовать на территории поселения за отчетный период систему сбора и вывоза твердых бытовых отходов

- В Курганенском сельском поселении система централизованного газоснабжения отсутствует, на 2020 год предусмотрено финансирование на мероприятия по развитию газификации.

Наименование нормативных документов, регламентирующих разработку и реализацию программы.

Настоящая программа разработана в соответствии со следующими нормативными документами:

- Федеральным законом от 30.12.2004 г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» (в редакции ФЗ от 26.12.2005 г. № 184-ФЗ)

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 31.12.2005 г. № 865 «О дополнительных мерах по реализации Федеральной целевой программы «Жилище» на 2002-2010 годы»

- Областным законом от 01.10.2004 г. №151-ЗС «Об инвестициях в Ростовской области» (в редакции от 26.02.2009 г. №206-ЗС)

- Федеральным законом от 23.11.2009 г. №261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»

- Постановление Правительства РФ от 13.02.2006 г. № 83 «Об утверждении правил определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и правил подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения».

#### Раздел 1. Характеристика существующего состояния коммунальной инфраструктуры

Численность населения Курганенского сельского поселения на 01.01.2012 г. составляет 1280 человек – 3,1% от общей численности Орловского района. При этом обеспеченность услугами централизованного водоснабжения составляет  1139 человек - 89 %.

Для обеспечения бесперебойного водоснабжения потребителей Курганенского сельского поселения используются подземные и поверхностные источники водоснабжения. В х. Верхневодяной, х. Нижнеантоновский, х. Терновой используется поверхностный водозабор, расположенный в Камышевском с/п примерно в 6 км на северо-восток от х. Камышевка в районе балки Терновая. Для обеспечения бесперебойного водоснабжения потребителей х. Курганный используются подземные источники - шахтные колодцы в количестве шести штук. Вода из шахтных колодцев погруженными насосами поднимается на поверхность, в водонапорные башни и затем в распределительную сеть х. Курганный.

Организация, эксплуатирующая водопроводные сети в Курганенском сельском поселении – ГУРО «УЭГВ». Фактическое водопотребление Курганенского сельского поселения составляет 160 м/сут.

Общая протяженность водопроводных сетей в населенных пунктах Курганенского сельского поселения составляет 24.2 км.

С момента ввода в эксплуатацию из-за отсутствия финансирования не проводились капитальные ремонты. Оборудование и сооружения на некоторых объектах находятся в крайне изношенном состоянии. Насосные станции имеют степень изношенности 90-100 %.

Остро стоит вопрос  об изыскании денежных средств на строительство скважин, башни Рожновского в х. Нижнеантоновский, шахтных колодцев.

Насосные станции имеют степень изношенности 90-95 %.

Раздел 2. Перспективы развития муниципального образования и прогноз спроса на коммунальные ресурсы

2.1. Перспективные показатели численности и состава населения

Перспективная численность населения поселения определена на основании Генерального плана поселения, скорректированного с учетом сложившейся демографической ситуации. Предполагается сохранение устойчивого роста численности населения в течение всего рассматриваемого периода. К 2030 году оно составит 1372 чел. при оптимистическом сценарии развития демографических процессов.

(таблица 1).

Динамика численности населения

Курганенского сельского поселения в разрезе населенных пунктов, чел.

| № п/п | Населенные пункты | 2010 год | 2020 | 2030 | 2030 в % к 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | х.Курганный | 799 | 834 | 879 | 110,0 |
| 2 | х.Верхневодяной | 94 | 95 | 93 | 98,9 |
| 3 | х.Нижнеантоновский | 232 | 245 | 250 | 107,8 |
| 4 | х.Терновой | 148 | 151 | 150 | 101,4 |
| Всего по Курганенскому сельскому поселению | 1273 | 1325 | 1372 | 107,8 |

Таким образом, основными факторами стабилизации численности населения и возрастной его структуры станут мероприятия по повышению рождаемости в сельском поселении и уменьшения потоков выбывших. Это позволит реализовать имеющийся демографический потенциал и обеспечить на перспективу простое воспроизводство населения в Курганенском сельском поселении.

Миграционная обстановка в Курганенском сельском поселении только ухудшает демографическую ситуацию, усиливая сложившуюся естественную убыль населения и полностью поглощая редкий прирост.

Более подробно анализ и прогноз изменения численности и структуры населения поселения представлен в разделе 1 документа «Обосновывающие материалы» к Программе комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры (далее – Обосновывающие материалы).

2.2. Перспективные показатели доходов населения

Среди многих показателей уровня жизни ключевым являются денежные доходы, служащие основным источником удовлетворения личных потребностей населения в потребительских товарах и разнообразных видах услуг. В Курганенском сельском поселении, как и во многих других муниципальных образованиях Орловского района, основными источниками доходов являются:

- заработная плата и прочие выплаты, которые работники получают за свой труд;

- выплаты и льготы из общественных фондов потребления, специальных фондов;

- доходы от личного подсобного хозяйства, сада, огорода.

Значительную долю в формировании денежных доходов населения составляет заработная плата. Уровень зарплаты в Орловском районе заметно уступает среднему по Ростовской области показателю (8932,4 и 12539,0 рублей в месяц на одного работника в 2008 году). Однако, среди муниципальных образований области район занимает относительно высокое 11-е место. В Курганенском сельском поселении уровень среднемесячной начисленной заработной платы в 2008 году составил всего 6564,3 рублей, что на 36% меньше, чем по району и в 2 раза меньше, чем по области – табл. 2.

(таблица 2).

Динамика среднемесячной начисленной зарплаты одного человека, руб.

|  | годы |
| --- | --- |
|  | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2008г. в % к 2007г. |
| Курганенское с.п. |  |  |  |  | 5079,2 | 6564,3 | 129,2 |
| Орловский р-н | 2514,8 | 3251,8 | 4069,7 | 5348,0 | 7071,9 | 8932,4 | 126,3 |
| Ростовская обл. | 3806,1 | 4797,5 | 5944,7 | 7568,9 | 9779,8 | 12539,0 | 128,2 |

Важнейшей частью социальной инфраструктуры, призванной обеспечивать удовлетворение социально-бытовых нужд человека, является жилье и его качество.

По данным на 2009 г., жилищный фонд Курганенского сельского поселения составил 23.3 тыс. м² общей площади (2.6% жилищного фонда Орловского района). В структуре жилищного фонда Курганенского сельского поселения, как и по району в целом, преобладает частный жилой фонд, на долю которого приходится 99% всего жилфонда.

По обеспеченности жилым фондом в расчете на одного жителя в 2009 году Орловский район находился на одном уровне с областью в целом – 21,2 м²/чел. и 21,3 м²/чел. соответственно. В Курганенском сельском поселении обеспеченность жильем в расчете на одного жителя составила всего 17,2 м²/чел., что на 19% меньше, чем по району в среднем и на 14% ниже принятого в Российской Федерации порогового значения, равного не менее 20 м2/чел.

2.3. Перспективная застройка поселения

Важнейшей частью социальной инфраструктуры, призванной обеспечивать удовлетворение социально-бытовых нужд человека, является жилье и его качество.

По данным на 2009 г., жилищный фонд Курганенского сельского поселения составил 23.3 тыс. м² общей площади (2.6% жилищного фонда Орловского района). В структуре жилищного фонда Курганенского сельского поселения, как и по району в целом, преобладает частный жилой фонд, на долю которого приходится 99% всего жилфонда.

По обеспеченности жилым фондом в расчете на одного жителя в 2009 году Орловский район находился на одном уровне с областью в целом – 21,2 м²/чел. и 21,3 м²/чел. соответственно. В Курганенском сельском поселении обеспеченность жильем в расчете на одного жителя составила всего 17,2 м²/чел., что на 19% меньше, чем по району в среднем и на 14% ниже принятого в Российской Федерации порогового значения, равного не менее 20 м2/чел.

Жилая застройка Курганенского сельского поселения представлена индивидуальными и многоквартирными жилыми домами. Часть жилищного фонда размещена в индивидуальных жилых домах (11,83 тыс.м² или 48,6% от общей площади жилых помещений). В многоквартирных жилых домах размещено 11,17 тыс.м² или 51,4% от общей площади жилых помещений. Многоквартирные жилые дома представляют собой блокированную застройку.

Количество индивидуальных жилых домов в поселении – 164 (общей площадью 10556м²). Из них: 1 однокомнатный дом жилой площадью 29 м²; 60 двухкомнатных домов жилой площадью 2691м²; 50 трехкомнатных домов жилой площадью 3877м²; 53 четырехкомнатных (и более) домов жилой площадью 3959м². Соответственно средняя площадь индивидуального двухкомнатного жилого дома составляет 44,85 м²; трехкомнатного дома – 77,54 м²; четырехкомнатного (и более) дома – 74,70 м².

2.4. Прогноз спроса на коммунальные ресурсы

Для определения потребности населения и организаций поселения в коммунальных ресурсах построен  прогноз спроса на коммунальные ресурсы на период до 2020 года. Он построен на основании:

данных о потреблении коммунальных ресурсов объектами существующей застройки;

данных о перспективных районах застройки и характеристиках новых объектов,

данных о сносе жилого фонда;

действующих целевых программ развития и Генерального плана Курганенского поселения. Более детально прогноз спроса приведен в  Раздел 2 «Обосновывающие материалы».

(таблица 3)

Прогноз спроса на коммунальные ресурсы

| Наименование | 2013 | 2014 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- |
| Потребление электрической энергии, тыс. кВтч, в т.ч. | 185,8 | 185,9 | 186,3 |
| в жилых домах | 89,5 | 89,7 | 89,9 |
| в МКД | 96,5 | 96,7 | 96,9 |
| Потребление воды, тыс. м3, в т.ч. | 33,88 | 33,79 | 33,76 |
| в жилых домах | 25,21 | 25,25 | 25,27 |
| в МКД | 8,77 | 8,79 | 9,0 |

Экономически обоснованный тариф на воду для населения в 2011 году и первом полугодии 2012 года составил: по х. Курганный -37.04 руб., по хуторам Терновой, Нижнеантоновский и Верхневодяной -  43.58 руб.

Раздел 3. Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры

На основании анализа существующего состояния коммунальной инфраструктуры и перспектив развития поселения определены следующие целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры на период до 2020 года:

1. Обеспечить полное удовлетворение перспективного спроса на коммунальные ресурсы согласно (таблице 3).

2. Обеспечить нормативные требования по обеспечению резервов мощностей в системах ресурсоснабжения.

3. Повысить эффективность систем коммунальной инфраструктуры для повышения уровня обеспеченности населения централизованным водоснабжением Курганенском сельском поселении свыше 97 %.

4. Обеспечение населения  водой питьевого качества.

5. Уменьшить процент износа (99 %) путем замены, ремонта объектов инженерной инфраструктуры водоснабжения.

6. Степень охвата потребителей приборами учёта увеличить (90 % на 2012 год).

Мероприятия запланированные на время действия программы.

  - Подготовка и принятие муниципальной программы поэтапной реконструкции и замены сетей водоснабжения Курганенского сельского поселения (первая очередь).

  - Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию существующих водопроводных сетей и сооружений и строительство новых (первая очередь).

  - Реконструкция ветхих сетей водоснабжения протяженностью 10,51 км на полиэтиленовые трубы расчетного диаметра на территории существующей застройки в х. Курганный (первая очередь).

  - Реконструкция ветхих сетей водоснабжения протяженностью 2,4 км на полиэтиленовые трубы расчетного диаметра на территории существующей застройки в х. Верхневодяной (первая очередь).

  - Реконструкция ветхих сетей водоснабжения протяженностью 4,0 км на полиэтиленовые трубы расчетного диаметра на территории существующей застройки в х.Терновой (первая очередь).

  - Реконструкция ветхих сетей водоснабжения протяженностью 5,2 км на полиэтиленовые трубы расчетного диаметра на территории существующей застройки в х. Нижнеантоновский (первая очередь).

  - Строительство уличных водопроводных сетей по территории существующей, проектируемой и перспективной застройки в х.Курганный по улицам: Водная, пер.Школьный, пер.Социалистический, пер.Строительный общей протяженность 1,4 км. (расчетный срок).

  - Строительство водонапорной башни инженера «Рожновского» объемом 25 м3 в х. Нижнеантоновский (расчетный срок).

  - Строительство водонапорной башни инженера «Рожновского» объемом 25 м3 в х. Верхневодяной (расчетный срок).

  - Установка водоочистных сооружений на водозаборах (расчетный срок).

  - Оборудование охранных зон источников питьевого водоснабжения (расчетный срок).

  - Устройство для нужд пожаротушения подъездов с твердым покрытием для возможности забора воды пожарными машинами непосредственно из водоемов (расчетный срок).

  - Установка по протяжённости магистральных водоводов в зонах регуляторов давления, узлов учёта, запорной арматуры и обратных клапанов (расчетный срок).

  - Установка приборов учёта на каждом вводе для систематизированного контроля потребления воды (расчетный срок).

  - Внедрение прогрессивных технологий и оборудования (весь период).

  - Корректировка проектируемой схемы расположения водопроводных сетей специализированной организацией (расчетный срок).

  - Разработка проектно-сметной документации на строительство локальных канализационных очистных сооружений в х.Курганный (первая очередь).

  - Разработка проектно-сметной документации на строительство канализационной сети в х.Курганный (первая очередь).

  - Строительство локальных канализационных очистных сооружений в х.Курганный южнее юго-западной окраины населенного пункта (расчетный срок).

Раздел 4. Программа инвестиционных проектов, обеспечивающих достижение целевых показателей

Реконструкция и капитальный ремонт сетей водоснабжения позволит снизить потери в сетях и количество аварийных ситуаций. В результате длительной эксплуатации сети водоснабжения оказались подвержены значительной коррозии и зарастанию. Реконструкция и капитальный ремонт водопроводных сетей позволит повысить пропускную способность трубопроводов, снизить затраты электроэнергии на транспортировку воды и эксплуатационные затраты на их ремонт.

Кроме того, вышеуказанные мероприятия позволят обеспечить более надежное бесперебойное снабжение потребителей водой, а строительство дополнительных сетей снижение себестоимости и тарифа на отпускаемую воду.

Ресурсное обеспечение программы

Распределение затрат по источникам финансирования отражено в таблице.

Сметная стоимость указана в соответствии с имеющейся ПСД, либо взята исходя из метода аналогий, в том числе по предварительной оценке специализированных проектных организаций.

Всего на 2013 – 2020 годы – 2,513 млн. руб. с НДС

(таблица 4)

Ресурсное обеспечение программы (млн. руб.)

| Финансирование по годам | Из всех источников | Бюджет, в том числе: |
| --- | --- | --- |
|  |  | Федеральный | Областной | Местный |
|  |  |  | Субсидии ФС | Резервный Фонд |  |
| 2013 |  |  |  |  |  |
| 2014 |  |  |  |  |  |
| 2015 |  |  |  |  |  |
| 2016 | 0,503 | 0,255 |  | 0,190 | 0,58 |
| 2017 | 0,503 | 0,255 |  | 0,190 | 0,58 |
| 2018 | 0,503 | 0,255 |  | 0,190 | 0,58 |
| 2019 | 0,503 | 0,255 |  | 0,190 | 0,58 |
| 2020 | 0,503 | 0,255 |  | 0,190 | 0,58 |
| ИТОГО: | 2,513 | 1,275 |  | 0,950 | 0,288 |

Оценка эффективности программы

Успешное выполнение мероприятий программы позволит обеспечить к 2020 году:

снижение уровня физического износа до 50 %;

снижение количества аварийных ситуаций на сетях на 40 %;

выполнение договорных обязательств перед потребителями по давлению воды в точках потребления;

снижение затрат (себестоимости) на производство продукции (оказания услуг) на 15 %;

снижение непроизводительных потерь при транспортировке продукции до нормативного уровня.

Критерий социально-экономической эффективности программы – снижение затрат потребителей на оплату качественных услуг водоснабжения. Цель программы должна быть достигнута управляемым воздействием различных положительных эффектов от реализации инвестиционных подпрограмм.

Мероприятия программы и источники финансирования

Распределение проектов модернизации и развития по источникам финансирования на период реализации программы комплексного развития Курганенского сельского поселения  на период 2013-2020 г.г. муниципального предприятия

(таблица 5)

млн. руб.

| Финансирование по годам | Из всех источников | Бюджет, в том числе: |
| --- | --- | --- |
|  |  | Федеральный | Областной | Местный |
|  |  |  | Субсидии ФС | Резервный Фонд |  |
| 2010 |  |  |  |  |  |
| 2011 |  |  |  |  |  |
| 2012 |  |  |  |  |  |
| 2013 | 0,003 |  |  |  | 0,003 |
| 2014 |  |  |  |  |  |
| 2015 |  |  |  |  |  |
| ИТОГО | 0,003 |  |  |  | 0,003 |

Перечень основных мероприятий на 2013 – 2020 годы:

Распределение проектов модернизации и развития по источникам финансирования на период реализации программы комплексного развития Курганенского сельского поселения на период 2013-2020 г.г. государственного учреждения Ростовской области «Управление эксплуатации групповых водопроводов».

Распределение проектов модернизации и развитие системы коммунальной инфраструктуры ГУ РО «УЭГВ» Орловского района Ростовской области на 2013 – 2020 г.г

(таблица 6)

млн.руб.

| Мероприятия программы | Сметная стоимость | Бюджет, в том числе: |
| --- | --- | --- |
|  |  | Федеральный | Областной | Местный |
|  |  |  | Субсидии ФС | Резервный Фонд |  |
| 2017 год |
| Курганенское сельское поселение | 0,632 | 0 | 0 | 0 | 0,632 |
| 1. Разработка проектно – сметной документации на строительство водопроводных сетей к первому групповому водопроводу | 0,632 | 0 | 0 | 0 | 0,632 |
| Курганенское сельское поселение | 7,200 | 0 | 0 | 7,200 | 0 |
| Капитальный ремонт водопроводных сетей к первому групповому водопроводу | 7,200 | 0 | 0 | 7,200 | 0 |

Раздел 5. Источники инвестиций, тарифы и доступность программы для населения

Источники инвестиций:

Общий объем капитальных вложений в развитие систем коммунальной инфраструктуры Курганенского поселения за период с 2013 по 2020 год составит 13,832 млн. руб. в ценах соответствующих лет. Затраты приходятся на развитие системы водоснабжения из них 0,908 млн. руб. средства местного бюджета. По периодам капитальные затраты распределены неравномерно. Наибольшая их часть приходится на 2013 – 2014 годы.

Доступность программы для населения Курганенского сельского поселения:

При реализации программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Курганенского сельского поселения, стоимость коммунальных услуг, оказываемых населению, должна соответствовать критериям доступности, утвержденным приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 23 августа 2010 г. № 378

(таблица 7)

Совокупный платеж населения за коммунальные услуги (в %)

| № | Критерий | Уровень доступности |
| --- | --- | --- |
|  |  | доступный | недоступный |
| 1 | Доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи | до 8,6% | свыше 8,6% |
| 2 | Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума | до 12% | свыше 12% |
| 3 | Уровень собираемости платежей за коммунальные услуги | 85% и ниже | 85% и выше |
| 4 | Доля получателей субсидий на оплату коммунальных услуг в общей численности населения | 15% и ниже | 15% и выше |

Доля расходов населения в совокупном доходе семьи рассчитана на основании прогноза доходов населения и совокупного платежа населения за коммунальные услуги. Критерий доступности Курганенского сельского поселения представлен в таблице.

Совокупный платеж населения Курганенского сельского поселения за коммунальные услуги (в %)

(таблица 9)

| № | Критерий | Уровень доступности |
| --- | --- | --- |
|  |  | Курганенское СП | доступный |
| 1 | Доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи | 5,7 % | до 8,6% |
| 2 | Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума | 11,25 % | до 12% |
| 3 | Уровень собираемости платежей за коммунальные услуги | 89,50 % | 85% и ниже |
| 4 | Доля получателей субсидий на оплату коммунальных услуг в общей численности населения | 2,84 % | 15% и ниже |

Цель инвестиций – получение заявленного эффекта: снижение себестоимости, повышение качества услуг и безопасности эксплуатации оборудования, улучшение качества воды.

Раздел 6. Улично-дорожная сеть.

Улично-дорожная сеть населенных пунктов Курганенского сельского поселения представляет собой, в основном, ортогональную схему.

Улично-дорожная сеть является основным образующим элементом транспортной, инженерной и социальной инфраструктуры населённых пунктов. Развитие дорожной сети и инфраструктурных объектов в комплексном развитии поселения является одним из наиболее социально-значимых вопросов.

Одним из элементов транспортного движения населенных пунктов является наличие транзитных потоков, проходящих непосредственно через их территорию

### Раздел 7. Теплоснабжение.

В настоящее время источником теплоснабжения индивидуальной жилой застройки Курганенского сельского поселения является автономное печное отопление. Отопление социальных объектов (СОШ, детский сад, ФАП, СДК) и административных объектов осуществляется от маломощных угольных котельных.

### Раздел 8.  Связь.

### В настоящее время на территории Курганенского сельского поселения отсутствуют собственные АТС. В результате, к телефонизированным объектам х. Курганный подходит кабель малой емкости от АТС п. Волочаевский населению и организациям. Планируется АТС на 72 номера с Интернетом в конце 2012 года.

Раздел 9. Управление программой

Утверждение программы, а также внесение любых изменений осуществляет  Собрание депутатов поселения в соответствии с порядком разработки, рассмотрения и утверждения инвестиционных программ организаций коммунального комплекса по развитию систем коммунальной инфраструктуры.

Управление комплексом работ по реализации Программы осуществляет Администрация Курганенского сельского поселения.

По мере необходимости Администрация Курганенского сельского поселения готовит предложения по корректировке перечня мероприятий Программы на очередной финансовый год, представляет заявки на финансирование мероприятий Программы.

Контроль за целевым использованием бюджетных средств, выделяемых на реализацию Программы осуществляется в установленном порядке в соответствии с действующим законодательством.

Исполнители Программы:

-подготавливают ежегодно в установленном порядке годовой отчет о реализации Программы в форме докладов об основных результатах деятельности с расшифровкой по мероприятиям и вносят предложения по уточнению перечня программных мероприятий на очередной финансовый год;

-уточняют затраты по программным мероприятиям, а также механизм реализации Программы;

-размещают муниципальный заказ на выполнение работ и услуг, а также на поставку продукции по каждому программному мероприятию в рамках Федерального закона от 21.06.2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»;

Приложение № 2

к решению Собрания депутатов

Курганенского сельского поселения

от 30.10. № 14

ПРОГРАММА

КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ КУРГАНЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Обосновывающие материалы

Содержание

Раздел 1. Перспективные показатели развития Курганенского сельского поселения …………3

Раздел 2. Перспективные показатели спроса на коммунальные ресурсы………………………18

Раздел 3. Характеристика состояния и проблем коммунальной инфраструктуры……………………………………………………………………………………..21

Раздел 4. Характеристика состояния и проблем в реализации энерго- и ресурсосбережения  учета и сбора информации…………………………………………………………………………28

Раздел 5. Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры………………………29

Раздел 6. Перспективная схема водоснабжения Курганенского сельского поселения ………...29

Раздел 7. Прогноз расходов населения на коммунальные ресурсы,

расходов бюджета на социальную поддержку и субсидии, проверка доступности тарифов на коммунальные услуги………………………………………............................................................30

Раздел 1. Перспективные показатели развития Курганенского сельского

поселения

Курганенское сельское поселение расположено в северо-восточной части района, юго-восточнее административного центра Орловского района. Северная часть Курганенского сельского поселения проходит по границе Орловского района с Зимовниковским районом Ростовской области. С востока Курганенское сельское поселение граничит с Ремонтненским районом ростовской области, с запада – с Камышевским сельским поселением, а с юга – с Волочаевским сельским поселением Орловского района.

Положение Курганенского сельского поселения

в системе расселения Орловского района.

Административный центр Курганенского сельского поселения – х.Курганный. Расстояние от центра сельского поселения до административного центра Ростовской области – города Ростова-на-Дону – составляет около 337 км. Расстояние от центра сельского поселения до административного центра Орловского района – п.Орловский – составляет 87 км.

С административным центром района центр поселения соединён автомобильной дорогой регионального значения Р61-26 «п.Орловский – с.Киевка – с.Ремонтное».Численность населения Курганенского сельского поселения на 01.01.2010 год составила 1 280 человек – 3,1% от общей численности населения Орловского района и 0,03% от численности сельского населения Ростовской области.

Распределение численность населения Орловского района

в разрезе муниципальных образований

Около половины населения Орловского района сосредоточено в центре поселения п.Орловский, остальные населенные пункты в большинстве своем представляют собой малые и средние населенные пункты с численностью населения не более 1000 человек. В результате, другая половина сельского населения района относительно равномерно распределена между оставшимися десяти муниципальными образованиями. По численности населения Курганенское сельское поселение одно из самых маленьких и находится на предпоследнем десятом месте среди сельских поселений Орловского района, превосходя только Майорское сельское поселени

Площадь территории Курганенского сельского поселения составляет 271 км². Данное муниципальное образование занимает 8,1% территории Орловского района и 0,3% територии Ростовской области.

Сравнение поселений Орловского района по площади территории.

Территория Орловского района в разрезе муниципальных образований распределена относительно равномерно.

По площади территория Курганенского сельского поселения занимает срединное шестое место среди муниципальных образований района, уступая Волочаевскому, Красноармейскому, Камышевскому, Островянскому и Каменно-Балковскому сельским поселениям.

Плотность населения в границах Курганенского сельского поселения составляет 4,6 чел./км², что более чем в 2,5 раза меньше чем в среднем по Орловскому району (12,1 чел./км²) и почти в 4 раза меньше чем по Ростовской области без учета городских округов (18,1 чел./км²). В целом по Ростовской области средняя плотность населения составляет 41,9 чел./км².

По плотности населения Курганенское сельское поселение занимает предпоследнее десятое место в районе превосходя только Волочаевское сельское поселение.

В состав Курганенского сельского поселения входят четыре населенных пункта. По количеству населённых пунктов, входящих в состав муниципального образования, Курганенское сельское поселение вместе с Майорским и Пролетарским сельскими поселениями делит предпоследнее пятое место в районе, опережая только Орловское сельское поселение.

Населённые пункты Курганенского сельского поселения расположены относительно разобщенно. Так, расстояние от самого удаленного населенного пункта поселения х.Нижнеантоновский до центра муниципального образования х.Курганный составляет 15 км., хутор Верхневодяной расположен в 12 км от центра поселения. Наиболее близко расположен х.Терновой – на расстоянии 5 км от центра поселения.

Уровень и качество жизни населения являются основными индикаторами степени благосостояния общества. Показатели уровня жизни населения являются прямым отражением процессов, происходящих в реальном секторе экономики, на финансовом рынке, в ценовой политике.

Уровень жизни населения является сложной комплексной категорией, которая выражает потребность и степень удовлетворения материальных и духовных благ всех членов общества. Он складывается из размера реальных доходов, уровня потребления населением благ и услуг, обеспеченности населения благоустроенным жильем, роста образованности, степени развития медицинского и культурного обслуживания.

Среди многих показателей уровня жизни ключевым являются денежные доходы, служащие основным источником удовлетворения личных потребностей населения в потребительских товарах и разнообразных видах услуг. В Курганенском сельском поселении, как и во многих других муниципальных образованиях Орловского района, основными источниками доходов являются:

- заработная плата и прочие выплаты, которые работники получают за свой труд;

- выплаты и льготы из общественных фондов потребления, специальных фондов;

- доходы от личного подсобного хозяйства, сада, огорода.

Значительную долю в формировании денежных доходов населения составляет заработная плата. Уровень зарплаты в Орловском районе заметно уступает среднему по Ростовской области показателю (8932,4 и 12539,0 рублей в месяц на одного работника в 2008 году). Однако, среди муниципальных образований области район занимает относительно высокое 11-е место. В Курганенском сельском поселении уровень среднемесячной начисленной заработной платы в 2008 году составил всего 6564,3 рублей, что на 36% меньше, чем по району и в 2 раза меньше, чем по области – табл. 1.

Таблица 1.

Динамика среднемесячной начисленной зарплаты одного человека, руб.

|  | годы |
| --- | --- |
|  | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2008г. в % к 2007г. |
| Курганенское с.п. |  |  |  |  | 5079,2 | 6564,3 | 129,2 |
| Орловский р-н | 2514,8 | 3251,8 | 4069,7 | 5348,0 | 7071,9 | 8932,4 | 126,3 |
| Ростовская обл. | 3806,1 | 4797,5 | 5944,7 | 7568,9 | 9779,8 | 12539,0 | 128,2 |

1.1. Демографический прогноз

За последние годы динамика численности населения Курганенского сельского поселения характеризовалась стабильностью и небольшим ростом, при том, что в Орловском районе в целом было зафиксирована ее убыль. Так, если за период с 2004 года население района сократилось на 4% (1,6 тыс. человек), то в Курганенском сельском поселении оно возросло на 2% (0,02 тыс. человек)

По данному сценарию в течение всего расчетного срока численность населения может колебаться в зависимости от миграционной обстановки, однако общая тенденция динамики населения Курганенского сельского поселения все равно будет иметь направление в сторону роста.

Воспроизводство населения

Резкое снижение рождаемости, начавшееся в середине 90-х годов прошлого века, привело к сокращению численности детей и подростков, т.е. жителей моложе трудоспособного возраста, и усилению процесса демографического старения. В настоящее время в Курганенском сельском поселении насчитывается 218 детей и подростков в возрасте до 16 лет, что на 8% меньше, чем лиц пенсионного возраста (336 человек).

Возрастная структура населения Курганенского сельского поселения в 2010 году, %

Благодаря росту уровня рождаемости и стабилизации численности лиц трудоспособного возраста число детей дошкольного возраста к концу расчетного срока возрастет до 85-90 человек (на 18-25%).

Таблица 2.

Динамика численности населения

Курганенского сельского поселения в разрезе населенных пунктов, чел.

| № п/п | Населенные пункты | 2010 год | 2020 | 2030 | 2030 в % к 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | х.Курганный | 799 | 834 | 879 | 110,0 |
| 2 | х.Верхневодяной | 94 | 95 | 93 | 98,9 |
| 3 | х.Нижнеантоновский | 232 | 245 | 250 | 107,8 |
| 4 | х.Терновой | 148 | 151 | 150 | 101,4 |
| Всего по Курганенскому сельскому поселению | 1273 | 1325 | 1372 | 107,8 |

Прогноз численности населения Курганенского сельского поселения

по стабилизационному варианту развития, человек

Рост численности населения в Курганенском сельском поселении при этом будет сопровождаться укреплением сбалансированности возрастной структуры населения с ростом

удельного веса детей и молодежи до уровня 20%. Неизбежно будет и сохранение высокого удельного веса лиц пенсионного возраста на уровне не менее 18-19%. На этом фоне удельный вес трудоспособного населения стабилизируется на уровне 61-62%. Таким образом, в течение расчетного периода возможно сохранить имеющийся трудовой потенциал Курганенского сельского поселения на уровне 0,8-0,9 тыс. человек.

Миграция населения

Как и во многих других муниципальных образованиях Орловского района, основную массу эмигрирующего с территории поселения населения составляет молодежь, отправляющаяся в крупные города за получением профессионального образования, а также более выгодных условий труда. При этом низкий уровень развития социальной инфраструктуры, слабо конкурентный рынок труда сельского поселения не позволяют обеспечить стабильный рост потоков въезжающих. В результате, миграция в сельском поселении не всегда характеризуется положительными значениями.

Выводы.

В результате проведенного анализа был выявлены ряд основных факторов, благоприятно и неблагоприятно воздействующих на перспективное демографическое развитие Курганенского сельского поселения. Итоги анализа представлены в виде таблицы.

Таблица 3

Итоговые данные демографического анализа Курганенского сельского поселения

| Благоприятные факторы | Неблагоприятные факторы |
| --- | --- |
| Низкий средний коэффициент смертности в последние годы (5,9‰) | Относительно низкий средний коэффициент рождаемости в последние годы(9,9‰) |
| Высокий удельный вес трудоспособного населения в настоящее время (64%) | Относительно низкий удельный вес детей и подростков в настоящее время (17%) |
| Относительно небольшие размеры половой диспропорции населения – 1087 женщин на 1000 мужчин. | Высокий удельный вес лиц старше трудоспособного возраста в настоящее время (19%) |
|  | Высокий средний коэффициент миграционной убыли населения в последние годы (-4,5‰) |

Прогноз промышленности

Прогноз показателей перспективного развития промышленного производства - весьма сложная задача, что определяется рядом трудностей:

- резко выраженными колебаниями объемов производства отдельных видов продукции по годам;

- трудно предсказуемым спросом на производимую продукцию;

- трудно предсказуемым ростом цен на энергоносители, сырьевые материалы, транспортные услуги и пр.;

- конъюнктурными колебаниями цен и условий реализации производимой продукции на внутреннем, российском и мировом рынках и др.

В результате, прогноз развития промышленного комплекса Курганенского сельского поселения основывался на обозначении тенденций и перспективных направлений развития

промышленных видов деятельности. Принимая во внимание отмеченные выше все возможные сценарии развития экономической сферы Курганенского сельского поселения, при разработке системы мероприятий на расчетный период за основу принят стабилизационный вариант развития с дальнейшим переходом развития событий по оптимистическому сценарию при условии преодоления основных проблем в социально-экономической сфере.

Главным направлением в развитии промышленного комплекса Курганенского сельского поселения, особенно на первом этапе обозначенного периода должна быть модернизация и расширение существующей экономической базы. В связи с этим в числе первоочередных задач, стоящих перед экономикой поселения, должно быть формирование динамичного, диверсифицированного и конкурентоспособного промышленного комплекса, ориентированного на использование инноваций, что обеспечит интеграцию сельского поселения в современные региональный, федеральный и глобальный рынки.

Обрабатывающий сектор может включать в себя деятельности, связанные как с первичной обработкой растениеводческой и животноводческой продукции (в том числе для крупных и средних предприятий района и области), так и конечные производства готовой продукции.

Для достижения высоких темпов экономического развития, повышения доходов населения и пополнения бюджета необходимо развивать производство конечной продукции с большой долей добавленной стоимости и устойчивым платежеспособным спросом. В Курганенском сельском поселении недостаточное внимание уделяется внимание такой перспективной отрасли как животноводство, которая может послужить мощной базой для дальнейшего развития перерабатывающей промышленности. От крупного рогатого скота получают мясо, молоко, продукты его переработки — масло, сыр, творог и др. Скотоводство дает народному хозяйству высококачественную кожу, на базе которой возможно создание различных производств легкой промышленности – из нее изготовляют обувь, ремни и прочие изделия. Получаемые при убое крупного рогатого скота другие побочные продукты также используются для переработки: например, из рогов и копыт выделывают пуговицы, расчески и прочие товары, кишки имеют большое значение в колбасном производстве; из крови делают колбасу, получают кровяную муку, альбумин; из костей вырабатывают костную муку, клей; волосяной покров идет для изготовления войлока, кистей, щеток. В Курганенском сельском поселении очень хорошо развито овцеводство, правда, есть проблемы с реализацией шерсти. На базе овцеводческой продукции помимо мяса возможно создание как ежедневных, так и эксклюзивных товаров из шерсти (ткани, одежда, покрывала, ковры и пр.).

Наряду с крупными предприятиями предполагается развитие сети малых и средних производств (перерабатывающие мини-цеха, занимающиеся производством различных полуфабрикатов как из мяса, так и овощей, фруктов), что весьма важно для закрепления занятости населения в экономике сельского поселения.

Дальнейшее развитие промышленного сектора Курганенского сельского поселения будет напрямую сопряжено с повышением инвестиционной привлекательности территории. Для динамичного развития данного сектора экономики требуется значительный ежегодный рост инвестиционных вложений. Это возможно лишь при создании условий благоприятного инвестиционного климата. Без развития инженерной, транспортной и рыночной инфраструктуры дальнейшее развитие промышленности на территории поселения невозможно. Также еще одним из ключевых моментов улучшения инвестиционного климата и привлечения инвестиций является постоянное и эффективное сотрудничество органов власти с бизнес сообществом, придание работе по реализации инвестиционной политики поселения системного характера.

#### Сельское хозяйство.

Земля является основным природным ресурсом территории Курганенского сельского поселения и всего Орловского района в целом, поэтому сельское хозяйство является важнейшей, базовой отраслью экономики муниципального образования. Благоприятные климатические условия и наличие значительных площадей земли сельскохозяйственного назначения позволяют развивать здесь молочное и мясное животноводства, производство зернобобовых культур, картофеля, овощей и подсолнечника. Основу сельскохозяйственного производства Орловского района составляют зерновые культуры, крупный рогатый скот мясомолочного направления и овцеводство. По производству продукции именно этих отраслей сельского хозяйства район выделяется в соответствующем обще областном разделении труда.

Земельный фонд Курганенского сельского поселения составляет 27 127 га (8,1% земельного фонда Орловского сельского поселения). По данным паспорта муниципального образования на 01.01.2011 год сельскохозяйственные угодья в его составе занимают 94,2% территории (25 544 га).

Таблица 4

Структура сельскохозяйственных угодий в разрезе сельскохозяйственных производителей Курганенского сельского поселения, 2009г.

|  | Количество, ед. | Площадь с/х угодий, га | в т.ч. пашня, га |
| --- | --- | --- | --- |
| Сельскохозяйственные предприятия, всего, в т.ч. | 2 | 14383,6 | 8702,4 |
| СПК Водяный | 1 | 5601 | 3528,3 |
| СПК Партнер-Агро | 1 | 3793 | 2400 |
| Крестьянские (фермерские) хозяйства | 32 | 9915,7 | 6676 |
| Земли находящиеся в личном пользовании граждан |  | 1245 | 1245 |

Р

Более половины сельскохозяйственных угодий (14 383,6 га – 56%), находящихся во владении землепользователей и занимающихся сельскохозяйственным производством, концентрируется в руках наиболее крупного их звена – сельскохозяйственных предприятий, представленными по данным на 01.01.2011 год:

- СПК «Водяный», занимающий 22% сельхозугодий всего сельского поселения (5 601 га);

а также одним предприятием, юридически расположенным вне Курганенского сельского поселения, но арендующим земельные участки на его территории и занимающимся культивированием растениеводческих культур. Это:

- СПК Партнер-Агро, занимающий 15% сельхозугодий всего сельского поселения (3 393 га).

В 32-х крестьянско-фермерских хозяйствах сосредоточено больше трети сельскохозяйственных угодий сельского поселения (9 915,4 га – 39%), а в хозяйствах населения – чуть менее 5% (1 280 га).

1.3. Прогноз развития застройки муниципального образования

Особенность развития территорий населенных пунктов Курганенского сельского поселения обусловливает необходимость формирования градостроительной политики в отношении развития селитебных территорий в населенных пунктах муниципального образования.

Эта политика должна исходить из следующих предпосылок:

- Необходимости улучшения качества жизни населения за счет увеличения жилищной обеспеченности, благоустройства жилого фонда, улучшения качества среды проживания.

- Необходимости создания условий для обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия жилой застройки.

Проектом предлагаются следующие принципы реконструкции существующего жилого фонда и нового жилищного строительства:

- Проведение полной инвентаризации существующего жилого фонда независимо от формы собственности, создание базы данных о жилом фонде, включающей сведения о его площади, состоянии, владельце и т.д.

- Определение жилых домов, расположенных в границах санитарно-защитных зон предприятий и иных объектов.

- Комплексная реконструкция и благоустройство существующих кварталов - ремонт и модернизация жилищного фонда; реконструкция ветхого жилого фонда, снос аварийного жилого фонда с отселением граждан в новые жилые дома, реконструкция инженерных сетей и улично-дорожной сети; озеленение территории; устройство спортивных и детских площадок.

- Индивидуальный подход к реконструкции и застройке различных районов населённых пунктов.

- Формирование комфортной архитектурно-пространственной среды жилых зон.

- Выявление приоритетов реконструкции сельских территорий под жилищное строительство, планомерное планировочное сопровождение реконструктивных мероприятий.

- Улучшение экологического состояния жилых зон, вынос за пределы селитебных территорий производственных, коммунальных и прочих объектов.

Для определения размеров строительства нового жилого фонда и потребностей в территориях для нового жилищного строительства и реконструкции проектом использованы целевые показатели, установленные в следующих документах:

- схеме территориального планирования Ростовской области (СТП РО);

- нормативах градостроительного проектирования Ростовской области.

Схемой территориального планирования Ростовской области предполагается развитие жилищного строительства в регионе в целом по следующим направлениям: строительство социального жилья за счет бюджетных и внебюджетных источников финансирования, реконструкция государственного, муниципального и частного жилищных фондов, выведение ветхих и аварийных помещений из жилого фонда.

В качестве основных ориентировочных показателей жилищной обеспеченности схемой территориального планирования Ростовской области принято достижение к 2015 году показателя 25 м2/человека.

Генеральным планом Курганенского сельского поселения с учётом документов территориального планирования регионального и муниципального уровня, федеральных целевых программ, а также существующего показателя жилищной обеспеченности определены следующие прогнозные показатели обеспеченности населения жильём при стабилизационном сценарии развития:

- 25,0 м2 на человека к 2020г.;

- 30,0 м2 на человека к 2030г.

- Таким образом, при условии реализации стабилизационного сценария развития муниципального образования, в поселении должны быть достигнуты следующие показатели объёмов жилого фонда:

- 39,5 тыс.м2 к 2020 году;

- 46,6 тыс.м2 к 2030 году.

Для достижения указанных показателей существует необходимость в строительстве около 3,3 тыс.м² жилья до 2020 года, и ещё около 7,1 тыс.м² до 2030 года. В целом за 20-летний период – около 10,4 тыс.м² жилья (около 0,5 тыс. м² в год). Учитывая, что объёмы жилищного строительства в последние 15 лет в среднем составляли 82м² в год, достижение целевых показателей потребует значительных усилий.

В настоящее время в Орловском районе действует «Муниципальная программа по стимулированию развития жилищного строительства Орловского района на 2011 – 2015 годы» (утверждена Постановлением Администрации Орловского района № 626 от 29.09.2010 года). Программа предполагает подготовку документов территориального планирования и градостроительного зонирования, подготовку планировочной документации для территорий жилищного строительства. Предусмотрено строительство не менее 19,3 тыс.м² жилья до 2015 года в Орловском районе. Это позволит увеличить среднюю жилищную обеспеченность жителей района на 0,3 м² на человека. Приоритет отдаётся индивидуальному жилищному строительству.

Решения генерального плана по реорганизации территорий жилой застройки и новому жилищному строительству опираются на комплексный градостроительный анализ территории: градостроительная ценность среды и фонда; техническое состояние и строительные характеристики фонда; распределение жилья по территории; динамика и структура жилищного строительства; современные тенденции в жилищном строительном комплексе.

При размещении площадок нового комплексного жилищного строительства учтены требования, связанные с ограничениями, инженерно-строительными условиями.

Несмотря на то, что центр муниципального образования – хутор Курганный – характеризуется наиболее высокими значениями показателя жилищной обеспеченности, основной объём нового жилищного строительства предлагается разместить именно в административном центре поселения.

Так как в границах хутора практически отсутствуют территориальные резервы для размещения новых жилых территорий, проектом предлагается развитие территории населённого пункта в южном направлении за счёт земель сельскохозяйственного назначения. Ранее в населённом пункте развитие планировалось именно в этом направлении – за пределами существующих границ имеются жилые дома.

Жилищный фонд Орловского района составляет 839,8тыс.м².

Общая площадь жилищного фонда Курганенского сельского поселения - 21,72 тыс.м² (по состоянию на 2009г.), что составляет 3% от общей площади жилого фонда Орловского района.

По населённым пунктам Курганенского сельского поселения жилищный фонд распределяется следующим образом:

- 15,15 тыс.м² размещено в хуторе Курганный (69,7%);

- 1,61 тыс.м² размещено в хуторе Верхневодяной (7,4%);

- 3,68 тыс.м² размещено в хуторе Нижнеантоновский(16,9%);

- 1,29 тыс.м² размещено в хуторе Терновой (6,0%).

Распределение жилищного фонда поселения по населённым пунктам.

Общая площадь жилых помещений в среднем на одного жителя в Орловском районе составляет 20,8 м² на человека. В Курганенском сельском поселении показатель жилищной обеспеченности намного ниже и составляет 17,07 м² на человека.

При этом показатель жилищной обеспеченности отличается в населённых пунктах:

- 18,96 м² на человека в хуторе Курганный;

- 17,17 м² на человека в хуторе Верхневодяной;

- 15,85 м² на человека в хуторе Неижнеантоновский;

- 8,71 м² на человека в хуторе Терновой.

Жилищная обеспеченность по населённым пунктам

Данный показатель характеризуется очень низкими темпами роста, причём рост жилищной обеспеченности связан не с увеличением площади жилых помещений, а с увеличением численности населения. Особенно негативная ситуация в хуторе Терновой, где показатель жилищной обеспеченности в 2,5 раза ниже районного.

Жилая застройка Курганенского сельского поселения представлена индивидуальными и многоквартирными жилыми домами. Часть жилищного фонда размещена в индивидуальных жилых домах (10,56 тыс.м² или 48,6% от общей площади жилых помещений). В многоквартирных жилых домах размещено 11,17 тыс.м² или 51,4% от общей площади жилых помещений. Многоквартирные жилые дома представляют собой блокированную застройку.

Количество индивидуальных жилых домов в поселении – 167 (общей площадью 10556м²). Из них: 1 однокомнатный дом жилой площадью 29 м²; 60 двухкомнатных домов жилой площадью 2691м²; 50 трехкомнатных домов жилой площадью 3877м²; 53 четырехкомнатных (и более) домов жилой площадью 3959м². Соответственно средняя площадь индивидуального двухкомнатного жилого дома составляет 44,85м²; трехкомнатного дома – 77,54м²; четырехкомнатного (и более) дома – 74,70м².

Распределение жилищного фонда индивидуальных домов Курганенского сельского поселения по количеству комнат.

Количество многоквартирных жилых домов блокированной застройки 88, жилых квартир – 182 (общая площадь жилых помещений составляет 11168м²). По количеству комнат в квартирах жилой фонд поселения, размещённый в многоквартирных жилых домах, распределяется следующим образом: 1 однокомнатная квартира жилой площадью 18 м²; 20 – двухкомнатных квартир жилой площадью 901м²; 105 трехкомнатных квартир жилой площадью 6191м²; 56 четырехкомнатных (и более) квартир жилой площадью 4058 м².

Распределение квартир в многоквартирных жилых домах Курганенского сельского поселения по количеству комнат.

Жилищный фонд поселения, находящийся в частной собственности, составляет 21724м²; 400м² находятся в собственности юридических лиц.

Объекты ЖКХ на территории поселения представлены водопроводными сетями и объектами, электросетями и подстанциями, объектами теплоснабжения.

Объекты жилищно-коммунального хозяйства характеризуются высокой степенью износа сетей и оборудования.

Исходя из частоты возникновения аварий на объектах ЖКХ, следует, что в Курганенском сельском поселении сохраняется вероятность возникновения аварийных ситуаций на местных отопительных системах объектов социальной сферы ЖКХ системах центрального отопления. ЧС на объектах ЖКХ возможны в случаи возникновения стихийных бедствий, неблагоприятных природных явлений. Также в результате нагрузки  электроподстанций в летний и зимний период.

Уровень благоустройства жилищного фонда Курганенского сельского поселения на общую площадь жилых помещений (22,12 тыс.м²) представлен в приведенной ниже таблице. Из имеющихся данных следует, что сжиженным газом снабжено 21,43 тыс.м² (сетевое газоснабжение отсутствует); централизованными водопроводом, канализацией, отоплением – 8,33 тыс.м², горячим водоснабжением– 1,68 тыс.м².

Обеспеченность жилищного фонда Курганенского сельского поселения

инженерным оборудованием.

В целом можно отметить низкий уровень благоустройства жилья в Курганенском сельском поселении. Наиболее высокий показатель обеспеченности сжиженным газом.

Таблица 5

Обеспеченность жилищного фонда Курганенского сельского поселения

инженерным оборудованием по населенным пунктам

| населенные пункты | общая площадь жилищного фонда, м² | обеспечение инженерным оборудованием жилищного фонда, % |
| --- | --- | --- |
|  |  | водопроводом (в т.ч. централизованным) | водоотведением (канализацией) | отоплением централизованным |
| х.Курганный | 15145 | 41,8 | 41,8 | 41,8 |
| х.Верхневодяной | 1614 | 18,0 | 18,0 | 18,0 |
| х.Нижнеантоновский | 3676 | 46,4 | 46,4 | 46,4 |
| х.Терновой | 1289 | - | - | - |

Из всех населенных пунктов Курганенского сельского поселения х. Нижнеантоновский имеет самые высокие показатели по обеспеченности водопроводом, канализацией и отоплением. Очень незначительны подобные показатели в х. Верхневодяной, а в х.Терновой равны нулю.

Жилая застройка в границах санитарно-защитной зоны в хуторе Курганный

Раздел 2. Перспективные показатели спроса на коммунальные ресурсы

## 2.1. Удельное водопотребление

#### При расчёте потребности воды на расчетный срок для Курганенского сельского поселения на хозяйственно–бытовые нужды населения принимались нормы в соответствии со СНиП 2.04.02-84* с коэффициентом суточной неравномерности - 1,1, а также с учётом климатических условий.

Расходы воды на хозяйственно-питьевые нужды населения.

Расчетный суточный расход воды на хозяйственно-питьевые нужды рассчитан по формуле 1 СНиП 2.04.02-84*:

| Qсут. m= | Σ q N | , м³/сут. |
| --- | --- | --- |
|  | 1000 |  |

где:

q – удельное водопотребление;

N – расчетное число водопотребителей.

Удельное среднесуточное водопотребление на хозяйственно-питьевые нужды на 1 жителя принято согласно СНиП 2.04.02-84*, в зависимости от благоустройства зданий.

Степень благоустройства жилой застройки принята следующая: к 2015 году – вся застройка оборудуется внутренним водопроводом и централизованной системой канализации.

Среднесуточное удельное водопотребление принимаем по табл.1 п. 2.1 СНиП 2.04.02-84*:

2013 год:

- q=180 л/сут. на человека – для застройки зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией с ванными и местными водонагревателями;

2015 год:

- q=210 л/сут. на человека – для застройки зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией с ванными и местными водонагревателями.

Среднесуточное удельное водопотребление на поливку в расчёте на одного жителя принимаем 50 л/сут. (п. 2.3, табл. 3, прим. 1 СНиП 2.04.02-84*).

Количество воды на нужды промышленности, обеспечивающей население продуктами, и на неучтённые расходы принимаем дополнительно в размере 15% суммарного расхода воды на хозяйственно-питьевые нужды поселения (п. 2.1, табл. 1, прим. 4 СНиП 2.04.02-84*).

Расчетный расход в сутки наибольшего водопотребления определен по формуле 2 СНиП 2.04.02-84*:

Qсут. max= Ксут. max Qсут. m, м3/сут,

где:

Ксут. max= 1,1 – коэффициент суточной неравномерности водопотребления, принимается по п. 2.2. СНиП 2.04.02-84*.

Расчетные (средние за год) суточные расходы воды на нужды сельского хозяйства принимаем в размере 10% от суммарного расхода воды на хозяйственно-питьевые нужды.

Расход воды на наружное пожаротушение и расчетное количество одновременных пожаров в поселении принят в соответствии с нормами СНиП 2.04.02-84*.

Расчетная продолжительность пожара принимается 3 часа. На проектный срок принимается один пожар в населенном пункте, при расходе воды на нужды пожаротушения - 10л/сек.

Потребный расход составит           10 х 3 х3600 = 108 м³

1000

Наружное пожаротушение предусматривается из подземных пожарных гидрантов, устанавливаемых на сетях. Для нужд пожаротушения, возможно, дополнительно использовать открытые водоемы, необходимо при проведении работ по благоустройству территории предусматривать подъезды с твердым покрытием для возможности забора воды пожарными машинами непосредственно из водоема.

Расчётные расходы водопотребления населения сведены ниже в таблицу.

Таблица 6

Расходы воды на 2013 год.

| № п.п. | Наименование | Един. изм. | Кол-во | Максимальная норма водопотребления в л/сут К =1,1 | Максимальный суточный расход воды в м³/сутки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом, канализацией с ванными и местными водонагревателями | т. чел. | 1280 | 180 | 150 |
| 2. | Полив улиц, площадей и зеленых насаждений | т. чел. | 1280 | 50 | 3 |
| 3. | Промышленность и иные объекты (вода питьевого качества из водопровода) | м³/сут. | 15% | - | 47 |
| 4. | Нужды сельского хозяйства | м³/сут. | 10% | - | 32,9 |
| 5. | Пожаротушения | м³/сут. | 1 | - | 83 |
| 6. | Неучтенные расходы | м³/сут. | 10% | - | 32,9 |
|  | Итого: |  |  | - | 643,7 |

Максимальный суточный расход на 2013 год составит 240,7 м³/сутки.

Расчётные расходы водопотребления населения за расчетный срок сведены в таблицу.

Таблица 7

Расходы воды за расчетный срок 2015 г.

| № п.п. | Наименование | Един. изм. | Кол-во | Максимальная норма водопотребления в л/сут К =1,1 | Максимальный суточный расход воды в м³/сутки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом, канализацией с ванными и местными водонагревателями | т. чел. | 1,280 | 180 | 157 |
| 2. | Полив улиц, площадей и зеленых насаждений | т. чел. | 1,280 | 20 | 28.3 |
| 3. | Промышленность и иные объекты (вода питьевого качества из водопровода) | м³/сут. | 15% | - | 33 |
| 4. | Нужды сельского хозяйства | м³/сут. | 10% | - | 34,1 |
| 5. | Пожаротушения | м³/сут. | 1 | - | 108 |
| 6. | Неучтенные расходы | м³/сут. | 10% | - | 34,1 |
|  | Итого: |  |  |  | 394,5 |

Потребный расход хозяйственно-питьевой воды на перспективу по расчетам приблизительно составит 394,5 м³ в сутки, в том числе на производственные нужды предприятий, где требуется вода питьевого качества и нужды сельского хозяйства. Но, учитывая, что полив зеленых насаждений и улиц поселения осуществляется только в весенне-летний период, и для полива зеленых насаждений, возможно, использовать воду из специальных накопительных резервуаров ливневой канализации, или воду из водоемов, поэтому максимальный суточный расход, возможно, принять в размере 200,0 м³/сутки.

Раздел 3. Характеристика состояния и проблем коммунальной инфраструктуры

3.1. Существующее состояние

Для обеспечения бесперебойного водоснабжения потребителей Курганенского сельского поселения используется подземные поверхностные источники водоснабжения. Для обеспечения бесперебойного водоснабжения потребителей х.Верхневодяной, х.Нижнеантоновский, х.Терновой используется поверхностный водозабор, расположенный в Камышевском СП примерно в 6 км на северо-восток от х.Камышевка в районе балки Терновая. Для обеспечения бесперебойного водоснабжения потребителей х. Курганный используется подземные источники - шахтные колодцы в количестве шести штук. Вода из шахтных колодцев погруженными насосами поднимается на поверхность, в водонапорные башни и за тем в распределительную сеть х. Курганный.

Организация, эксплуатирующая водопроводные сети в Курганенском сельском поселении – ГУРО «УЭГВ». Фактическое водопотребление Курганенского сельского поселения составляет 160 м3/сут.

Общая протяженность водопроводных сетей в населенных пунктах Курганенского сельского поселения составляет 23,2 км, ниже в таблице указаны технические характеристики водопроводных сетей с указанием уровня физического износа, материала трубопроводов и протяженности в разрезе населенных пунктов Курганенского сельского поселения.

Таблица 8

Протяженность водопроводных сетей в населенных пунктах

Курганенского сельского поселения.

| № п/п | Название улиц, переулков | Протяженность, км | Диаметр труб, мм | Тип труб | % износа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| х. Курганный |
| 1 | ул. Свободы | 0,75 | 100 | полиэтилен | 100 |
| 2 | пер. Восточный | 0.65 | 100 | полиэтилен | 100 |
| 3 | ул. Водная | 2,0 |  |  | 100 |
|  |  | 1.04 0.25 0.41 0.3 | 150 80 50 40 | асбест | 100 |
|  |  |  |  | полиэтилен | 100 |
|  |  |  |  | полиэтилен | 100 |
|  |  |  |  | полиэтилен | 100 |
| 4. | пер. Строительный | 0.7 | 100 | асбест | 100 |
| 5 | ул. Молодежная | 0.6 | 150 | асбест | 100 |
| 6 | пер. Театральный | 2.64 |  |  | 100 |
|  |  | 1.3 1,04 0.3 | 150 100 100 | полиэтилен асбест полиэтилен | 100 100 100 |

Действующая система водоснабжения находится в чрезвычайно плохом состоянии. За весь период эксплуатации, а это более 25-30 лет, реконструкция водопроводных сетей не проводилась, производился лишь частичный ремонт с заменой небольших участков водоводов при возникновении аварийных ситуаций. В результате этого санитарно-техническое состояние большей части водопроводных сетей неудовлетворительное, трубы изношены и коррозированы, что обуславливает аварии на системах водоснабжения. Физический износ водопроводных сетей Курганенского сельского поселения достигает 90%.

В результате плохого технического состояния водопроводных сетей и запорной арматуры значительная часть от отпущенной воды ежедневно теряется из-за утечек и неучтенных расходов воды в сетях коммунальных водопроводов, поэтому дальнейшая эксплуатация без проведения реконструкционных мероприятий проблематична и неэффективна.

В связи со сложившейся ситуацией в поселении, необходимо в ближайшее время разработать программы по капитальному ремонту сетей водоводов, реконструкции водозаборов, водонапорных сооружений в населенных пунктах Курганенского сельского поселения. Проблема водообеспечения населения требует комплексного подхода, безотлагательных и рассчитанных на долгосрочную перспективу решений на всех уровнях государственной власти.

### Теплоснабжение.

#### Существующее положение.

В настоящее время источником теплоснабжения индивидуальной жилой застройки Курганенского сельского поселения является автономное печное отопление. Отопление социальных объектов (СОШ, детский сад, ФАП, СДК) и административных объектов осуществляется от маломощных угольных котельных.

Газоснабжение

#### Существующее положение.

В Курганенском сельском поселении система централизованного газоснабжения отсутствует. В результате чего жители поселения используют для приготовления пищи электрические и газовые плиты, источником газоснабжения которых является баллонный газ.

### Электроснабжение.

#### Существующее положение.

Электроснабжение потребителей Курганенского сельского поселения осуществляется от электроподстанций, обслуживаемых ОАО «МРСК Юга» ПО «ЮВЭС Ростовэнерго» Орловский РЭС, Волочаевский УЭС.

Опорным центром питания является ПС 35/10 кВ «Курганная» расположенная в южной части х.Курганный Курганенского СП и ПС 35/10 кВ «Камышевская», расположенная в южной части х.Камышевка Камышевского СП. На подстанции «Курганная» установлен трансформатор мощностью 2500 кВА, на подстанции «Камышевская» установлен трансформатор мощностью 25000 кВА. Характеристики ПС представлены ниже в таблице.

Таблица 9

Параметры подстанций

| № п/п | Наименование п/ст | Напряжение, кВ | Количество и установленная мощность трансформаторов, кВА |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Курганная | 35/10 | 1- 2500 |
| 2. | Камышевская | 35/10 | 1- 25000 |

Распределение электроэнергии по поселению от подстанции ПС 35/10 кВ «Камышевская» осуществляется по ВЛ-10 кВ через ТП 10/0,4кВ. На территории поселения расположено 40 трансформаторных подстанций (ТП 10/0,4кВ). Прокладка электросетей воздушная. Общая протяженность линий электропередач по территории Курганенского сельского поселения составляет 196,5 км, в том числе:

- Протяженность ВЛ 35 кВ составляет 22,1 км;

- Протяженность ВЛ 10 кВ составляет 174,4 км;

В результате анализа существующего положения электросетевого хозяйства Курганенского сельского поселения были выявлены следующие основные проблемы:

- Необходима реконструкция существующих ТП 10/0,4 кВ и установка дополнительных ТП (КТП);

- Необходимо строительство новых и реконструкция существующих ВЛ 10 кВ и разводящих сетей 0,4 кВ с применением энергосберегающих технологий и современных материалов;

- Необходима замена существующих деревянных опор линий электропередач на железобетонные.

На сегодняшний день не все объекты жизнеобеспечения поселения снабжены резервными источниками электроснабжения и в случае возникновения аварийных ситуаций, особенно в условиях зимних отрицательных температур воздуха, многие объекты жизнеобеспечения поселения могут быть выведены из строя, так как не имеют резервного электроснабжения.

Поэтому первостепенной задачей для всех коммунальных служб, объектов здравоохранения, водоснабжения, теплоснабжения, хозяйствующих объектов должно быть принятие мер по повышению надежности электроснабжения тех объектов, для которых перерыв в электроснабжении грозит серьезными последствиями.

Второе направление – выполнение комплекса мероприятий по повышению надежности в сетях 10/0,4 кВ.

Основные мероприятия:

- Повышение надежности участков сети посредством замены ответственных элементов на новую элементную базу, позволяющую уменьшить риски повреждений;

- Создание оптимального аварийного запаса опор, проводов и других материалов (конструкций) для проведения ремонтов;

- Внедрение современной системы механизации и связи для сокращения времени восстановления ЛЭП после аварии, а также для прогнозирования аварийных ситуаций;

- Заранее проработанная логистика работы аварийных бригад.

Третье перспективное направление — это электробезопасность электроустановок. Необходимо в населенных пунктах менять металлические трансформаторные подстанции на более безопасные и надежные в плане электроснабжения, закрытые ТП. Прикосновение, даже случайное, к металлическому корпусу ТП может стать смертельно опасным для людей и домашних животных в случае повреждения элементов внутри ТП.

Новые конструкции КТП и ЗТП должны выполняться:

- в бетонной или металлической оболочке с тепловой изоляцией;

- с наружным или внутренним обслуживанием в зависимости от назначения и мощности подстанции;

- контейнерного или модульного типов;

с встроенными щитами наружного освещения, позволяющими обслуживание другими организациями без захода в помещение подстанции;

- с возможностью установки новой коммутационной аппаратуры на стороне 6 – 20 кВ, блоков с автоматическими выключателями на стороне 0,4 кВ;

- с кабельными выводами.

То же можно сказать и о воздушных линиях электропередач. Электрические сети должны стать максимально безопасными для окружающих. Для обеспечения сохранности, создания нормальных условий эксплуатации электрических сетей и предотвращения несчастных случаев коридоры воздушных ЛЭП вносят планировочное ограничение в виде охранных (технических) зон, не подлежащих застройке.

Четвертое направление - строительство нового наружного освещения внутриквартальных (межквартальных) улиц и проездов, улиц и проездов к объектам социальной сферы, с применением новых энергосберегающих технологий.

Пятое направление - это перевод существующих распределительных сетей 0,4;10 кВ на СИП (самонесущий изолированный провод с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из сшитого светостабилизированного полиэтилена с изолированной несущей нулевой жилой).

Реконструкция ВЛ 0,4 кВ вызвана необходимостью замены элементов ВЛ, отработавших нормативный срок эксплуатации и выработавших свой ресурс, т.е замена опор, замена провода, установка самонесущих изолированных проводов и т.п. Выполнение объемов работ по реконструкции позволит значительно повысить безопасность эксплуатации электроустановок, надежность электроснабжения потребителей, качество электроэнергии и снизить технологические потери в сетях 0,4 кВ.

Шестое направление – снижение потерь электроэнергии.

Цель может быть достигнута в результате:

- Оптимизации режимов сетей и совершенствования их эксплуатации;

- Ввода в работу энергосберегающего оборудования;

- Совершенствования расчетного и технического учета, метрологического обеспечения измерений электроэнергии;

- Уточнения расчетов нормативов потерь и балансов электроэнергии по фидерам, центрам питания и электрической сети в целом;

- Выявления, предотвращения и снижения хищений электроэнергии;

- Совершенствования организации работ, стимулирования снижения потерь электроэнергии, повышения квалификации персонала, контроля эффективности его деятельности.

Седьмое направление - замена существующих аварийных деревянных опор линий электропередач. Рекомендуется применять железобетонные опоры с повышенной механической прочностью, с минимальным изгибающим моментом не менее 50 кН-м на ВЛ 10 кВ и не менее 30 кН-м на ВЛ 0,38 кВ;

Восьмое направление – это внедрение на всех узловых подстанциях автоматизированной системы контроля и учета энергоресурсов (АСКУЭ).

Целью модернизации является обеспечение точной, достоверной и легитимной информацией всех видов учета электроэнергии и мощности, управления телемеханики на базе цифровых каналов связи. Система должна служить источником информации между электроснабжающей организацией и потребителями электроэнергии. Конечным результатом должно явиться повышение точности и достоверности измерений электроэнергии, а также получение легитимных коммерческих данных о мощности (нагрузке).Целесообразность модернизации каналов связи определяется новыми возможностями получения мгновенных данных учета электроэнергии и мощности, а также диспетчерского телеуправления:

- повышение точности и достоверности измерений электроэнергии, а также получение легитимных коммерческих данных о мощности (нагрузке) позволяет усовершенствовать учет в электрических сетях;

- получение данных об электроэнергии и мощности, привязанных к точному астрономическому времени, получение их синхронных интервальных значений позволяет применять экономически обоснованные тарифы и экономические методы управления на розничном рынке электроэнергии и мощности;

- точная достоверная и легитимная информация об отпуске электроэнергии и мощности (активной и реактивной) потребителям позволяет организовать реальный контроль за выполнением договорных обязательств, включая экономические санкции;

- телемеханическое управление подстанциями.

Реализация намеченных проектов позволит обеспечить энергетическую безопасность, создать условия для надёжного и устойчивого обеспечения спроса на электроэнергию, снизить уровень тарифов, что положительно отразится на экономике и уровне жизни населения Курганенского сельского поселения.

### Освещение.

Установки уличного освещения являются частью общей системы благоустройства. Важнейшая функция искусственного освещения улиц и площадей - обеспечение безопасности движения транспорта и пешеходов. Этим же целям служат разнообразные световые указатели и световая сигнализация. Освещение территорий населенных пунктов создает удобство пользования внутренними тротуарами, дорожками, проездами, скверами. Освещение зданий, памятников и световая реклама создают определенный архитектурно-художественный образ. Правильное освещение парков, бульваров, зеленых насаждений и других территорий должно обеспечивать нормальную видимость и способствовать максимальному восприятию архитектурно-декоративных качеств окружающих предметов.

К эксплуатации наружного освещения населенных пунктов Курганенского сельского поселения относятся следующие виды работ по обслуживанию и ремонту:

- устройство установок электроснабжения наружного освещения, включая питающие и распределительные линии, пункты питания, устройства защиты, заземления;

- установка осветительных приборов;

- устройство крепления осветительных приборов и воздушных электрических линий наружного освещения: опор, кронштейнов, тросовых растяжек, траверс и т.д.;

- устройство управления установками наружного освещения и контроля за их состоянием.

Протяженность сетей уличного освещения составляет 26,4 км. Для приведения территорий населенных пунктов к современным нормам комфортности необходимо наращивать темпы строительства сетей уличного освещения с применением современного энергосберегающего оборудования.

  - Ликвидация несанкционированных (стихийных) свалок на территории Курганенского сельского поселения (первая очередь).

  - Рекультивация земель, занятых несанкционированными (стихийными) свалками на территории Курганенского сельского поселения (первая очередь).

  - Приобретение мусорных контейнеров и оборудование площадок для сбора мусора (твердое покрытие, ограждение) (первая очередь).

  - Приобретение основных фондов спецавтопарка для обслуживания территории поселения (расчетный срок).

  - Организация в поселении раздельного сбора мусора (перспектива).

По населённым пунктам Курганенского сельского поселения жилищный фонд распределяется следующим образом:

- 15,15 тыс.м² размещено в хуторе Курганный (69,7%);

- 1,61 тыс.м² размещено в хуторе Верхневодяной (7,4%);

- 3,68 тыс.м² размещено в хуторе Нижнеантоновский (16,9%);

- 1,29 тыс.м² размещено в хуторе Терновой (6,0%).

## В части организации мусороудаления и мусоропереработки:

-Ликвидация несанкционированных (стихийных) свалок на территории Курганенского сельского поселения (первая очередь).

-Рекультивация земель, занятых несанкционированными (стихийными) свалками на территории Курганенского сельского поселения (первая очередь).

-Приобретение мусорных контейнеров и оборудование площадок для сбора мусора (твердое покрытие, ограждение) (первая очередь).

-Приобретение основных фондов спецавтопарка для обслуживания территории поселения (расчетный срок).

-Организация в поселении раздельного сбора мусора.

Раздел 4. Характеристика состояния и проблем в реализации энергосбережения, ресурсосбережения, учета и сбора информации Курганенского сельского

Реконструкция и капитальный ремонт сетей водоснабжения позволит снизить потери в сетях и количество аварийных ситуаций. В результате длительной эксплуатации сети водоснабжения оказались подвержены значительной коррозии и зарастанию. Реконструкция и капитальный ремонт водопроводных  сетей позволит повысить пропускную способность трубопроводов, снизить затраты электроэнергии на транспортировку воды и эксплуатацию затраты на их ремонт.

Кроме того, вышеуказанные мероприятия позволят обеспечить более надежное бесперебойное снабжение потребителей водой, а строительство дополнительных сетей снижение себестоимости и тарифа на отпускаемую воду.

Таблица 10

Энергоресурсосбережению способствует установка приборов учёта

в Курганенском  сельском поселении

|  | Наименование МО | Холодное водоснабжение |
| --- | --- | --- |
|  |  | Ко-во приборов учёта, запланированных к установке с 2013-2020 годы ед. | Кол-во приборов учёта, установленных в отчетном периоде (нарастающим итогом), ед. | общее количество установленных приборов учёта, ед. | Количество приборов учёта, необходимых к установке, ед. |
| № | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Орловский район, всего | 142 | 114 | 3528 | 142 |
| 2 | Волочаевское СП | 11 | 5 | 273 | 11 |
| 3 | Донское СП | 11 | 10 | 375 | 11 |
| 4 | Каменно-Балковское СП | 10 | 21 | 641 | 10 |
| 5 | Камышевское СП | 37 | 11 | 415 | 37 |
| 6 | Красноармейское СП | 16 | 4 | 206 | 16 |
| 7 | Курганенское СП | 24 | 5 | 271 | 24 |
| 8 | Луганское СП | 3 | 18 | 467 | 3 |
| 9 | Майорское СП | 6 | 12 | 198 | 6 |
| 10 | Орловское СП | - | - | - |  |
| 11 | Островянское СП | 6 | 15 | 386 | 6 |

финансирования средства направляются на реализацию мероприятий энергосбережения:

- на бюджетные организации;

- по пропаганде энергосбережения;

- на оснащение потребителей приборами учета энергоресурсов;

- по развитию нормативно-правовой базы энергосбережения;

Таблица 11

Распределение средств по программе энергосбережения

| Финансовые затраты, млн. рублей | в том числе по годам | Итого |
| --- | --- | --- |
| Бюджет Курганенского сельского поселения | 2013 | 2014 |  |
| Затраты на энергосбережение в бюджетных учреждениях | 0,0707 | - | 0,0707 |
| Затраты на пропаганду энергосбережения |  | - |  |
| Затраты на сокращение потребляемой электрической мощности |  | - |  |
| Итого | 0,0707 | - | 0,0707 |

Раздел 5. Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры

Критерии  доступности коммунальных услуг для населения Курганенского сельского поселения на 2013 год составляют:

    - Доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе      семьи -5,7%

  - Уровень собираемости платы за коммунальные услуги  - 89, 50 %

  - Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума – 11,25 %

  - Доля получателей субсидий на оплату коммунальных услуг в общей численности населения- 2,84 %

Таблица 12

Прогноз спроса на коммунальные услуги

| Наименование | 2013 | 2014 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- |
| Потребление электрической энергии, тыс. кВтч, в т.ч. | 185,8 | 185,9 | 186,3 |
| в жилых домах | 89,5 | 89,7 | 89,9 |
| в МКД | 96,5 | 96,7 | 96,9 |
| Потребление воды, тыс. м3, в т.ч. | 33,88 | 33,79 | 33,76 |
| в жилых домах | 25,21 | 25,25 | 25,27 |
| в МКД | 8,77 | 8,79 | 9,0 |

Протяженность водопроводных сетей в Курганенском сельском поселении составляет 13,8 км подача воды за год составляет в среднем 33,94 тыс.куб.м. при этом потери составляют 25,37 тыс. куб. м. за год связано это с состоянием объектов инженерной инфраструктуры (износ -99 %) за 2012 год в Курганенском сельском поселении количество порывов составило 64 за год.

Раздел 6. Перспективная схема водоснабжения Курганенского сельского поселения

Водоснабжение поселения на перспективу предусматривается из подземных и поверхностных источников, так, в качестве основного источника водоснабжения х.Верхневодяной, х.Нижнеантоновский, х.Терновой для хозяйственно-питьевых, промышленных и сельскохозяйственных нужд принимается поверхностный водозабор в комплексе с водоочистными сооружениями, расположенный в Камышевском сельском поселении, от которого вода, пройдя необходимую очистку, по групповому водоводу поступает в вышеуказанные населенные пункты, а в качестве основного источника водоснабжения х. Курганный для хозяйственно-питьевых, промышленных и сельскохозяйственных нужд принимаются подземные источники водоснабжения – шахтные колодцы, которые используются в настоящее время.

На первую очередь необходимо рассмотреть возможность строительства дополнительных (резервных источников водоснабжения) водозаборов в населенных пунктах поселения, для этого необходимо продолжить гидрогеологические изыскания и оценку запасов подземных пресных вод на территории Курганенского сельского поселения, с целью определения месторасположения водоносных горизонтов соответствующих требованиям СаНПиН 2.1.4.1074-01, с дальнейшим строительством водозаборов в комплексе с водоочистными сооружениями и обустройством охранных зон источников питьевого водоснабжения.

Раздел 7. Прогноз расходов населения на коммунальные ресурсы, расходов бюджета на социальную поддержку и субсидии, проверка доступности тарифов на коммунальные услуги.

Таблица 13

Информация о расходах населения на коммунальные услуги и доступности

| Ресурсоснабжающая организация | Экономически обоснованный тариф | Тариф для населения | Объем потребления коммунальных услуг населением по муниципальному образованию (по нормативам +приборов учёта) | Выручка (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ГУ РО «Управление эксплуатации групповых водопроводов» | 74,78 | 43,58 37,04 | 8,52 11,33 | 371,3 |
| Орловский ПУ ЮВМО ОАО «Энергосбыт ростовэнерго» | 2,15 | 2,15 | 320,61 | 689,31 |

Таблица 14

Сопоставление прогнозного совокупного платежа населения за коммунальные ресурсы с прогнозами доходов населения

|  | Критерии доступности платы за КУ, рассчитанные на 2013 год (%) | Общий совокупный платеж граждан за все потребляемые КУ (п. 15 Приказа Минрегионразвития РФ от 23.08.2012 №378) (тыс. руб.) Q общ | Численность населения Курганенского сельского поселения (чел) | Среднедушевой доход населения Курганенского сельского поселения (тыс.руб./чел./месс.) | Начисленные значения платы за КУ / оплаченные значения КУ (тыс. руб.) | Прогнозируемая численность семей, претендующих на получение субсидий | К сем. –коэффициент семейности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Доля расходов на КУ в совокупном доходе семьи ---5,3% | 9313,5 | 1280 | - | - |  | - |
| 2 | Уровень собираемости платы за коммунальные услуги на 2012 год- 88,35 % | - | - | - | 790,66/ 689,31 |  | - |
| 3 | Доля насиления с доходами ниже прожиточного минимума -11,35 % | - | 1280 | - | - |  | - |
| 4 | Доля получателей субсидий на оплату КУ в общей чиленности населения-2,52% | - | - | - | - | 8 | 3 |

Таблица 15

Ожидаемые показатели по экономии топливно-энергетических ресурсов

| № | Показатели | Всего на 2013-2014 годы | в том числе по годам |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2013 | 2014 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Суммарная экономия электроэнергии (нарастающим итогом), тыс.кВт*ч | 2,3 | 1,2 | 1,1 |
| 2. | Суммарная экономия воды (нарастающим итогом), тыс. м3 | 3,3 | 1,7 | 1,6 |
| 3. | Суммарная экономия твердого топлива (уголь) (нарастающим итогом), тыс.тонн | 0,0025 | 0,0013 | 0,0012 |

Вывод

Если  все приоритетные цели и задачи, поставленные в программе комплексного развития Курганенского сельского поселения, будут реализованы, то демографические показатели будут расти, снизится миграция  населения. Повысится уровень жизни жителей поселения, возрастет их доход и социальное обеспечение. Данная программа направлена на развитие сельского поселения и повышение показателей по энергосбережению.

Таблица 16

Показатели энергосбережения

| Показатель | Ед. изм. | Объем экономии энергоресурсов на территории Курганенского сельского поселения на I этапе реализации Программы |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2013 | 2014 | Всего |
| Суммарная экономия электрической энергии | млн. кВт(ч | 0,0012 | 0,0011 | 0,0023 |
| Суммарная экономия воды | млн. м3 | 0,0017 | 0,0016 | 0,0033 |
| Суммарная экономия твердого топлива (уголь) | тыс. тонн | 0,0013 | 0,0012 | 0,0025 |

# Footnotes

Осуществляется в весенне-летний период.

Осуществляется в весенне-летний период.